Вопросы к зачету по курсу «Радиоспектроскопические методы в химии координационных соединений»

- Явление ядерного магнитного резонанса. Классическое описание.

- Устройство спектрометра ЯМР.

- Основные параметры спектра ЯМР. Химический сдвиг.

- Основные параметры спектра ЯМР. Константа спин-спинового взаимодействия.

- Процессы релаксации. Природа спин-решеточной и спин-спиновой релаксации.

- Общий подход к анализу спектров ЯМР. Анализ спектров первого и более высоких порядков.

- Специальные методы эксперимента в спектроскопии ЯМР. Методы двойного и множественного резонанса. Многомерная спектроскопия ЯМР, основные типы экспериментов.

- Динамические эффекты в спектроскопии ЯМР. Понятие быстрого и медленного обмена. Точка коалесценции.

- Изменения спектров ЯМР, вызываемые процессами комплексообразования. Анализ систем в приближении медленного обмена.

- Анализ спектров в приближении быстрого обмена. Понятие предельного химического сдвига. Использование аддитивной модели для наблюдаемого химического сдвига для расчета параметров динамических систем.

- Анализ формы линии спектра. Классический подход (метод ГМС).

- Квантовомеханический подход к описанию спектров. Теория матрицы спиновой плотности.

- Принцип метода ЭПР. Теория метода. Эффект Зеемана.

- Устройство спектрометра ЭПР.

- Основные параметры спектров ЭПР. g-фактор.

- Основные параметры спектров ЭПР. Константа СТВ. Природа сверхтонкого взаимодействия.

- Уширение линий спектра ЭПР. Механизмы процессов уширения.

- Применение спектроскопии ЭПР для исследования координационных соединений. Исследования в твердом виде и в растворах.

- Форма линии спектра ЭПР. Классическое описание спектров ЭПР (метод кривых Лоренца.). Ограничения метода.

- Применение метода матрицы спиновой плотности к описанию динамических систем.